## DEVIZ GENERAL Utilizator
Beneficiar,
EOLENERG PROJECT SRL
LISTA DE CANTITATI PENTRU OFERTARE
Procedura Achiziție de Lucrări de execuție si procurare de echipamente pentru punerea in funcțiune a stației de evacuare a puterii CEE Săcele 49,8MW în cadrul obiectivului de investiții „CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ SĂCELE, JUD. CONSTANȚA” (Turnkey Project Solution)
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 | Amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | Se va completa cu valoarea propusa
1.2 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială | 0 | 0 | 0
Total capitol 1 |  | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 | Proiectare | 0 | 0 | 0
| 3.1.1. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 0 | 0 | 0
| 3.1.2. Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 0 | 0 | 0
3.2 | Asistenţă tehnică | 0 | 0 | 0
| 3.2.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii | 0 | 0 | 0
Total capitol 3 |  | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 | Constructii si instalatii | 0 | 0 | 0
| 4.1.1. Fundatie trafo | 0 | 0 | 0
| 4.1.2. Fundatii celula 110 kV | 0 | 0 | 0
| 4.1.3. Cabluri circuite secundare | 0 | 0 | 0
| 4.1.4. Paratrasnet | 0 | 0 | 0
| 4.1.5. Priza de pamant | 0 | 0 | 0
| 4.1.6. Cablu 33kV 1x630mmp Cu | 0 | 0 | 0
| 4.1.7. Cabluri 33kV Al | 0 | 0 | 0
| 4.1.8. Cablu 3x1x95mmp Cu | 0 | 0 | 0
| 4.1.9. Imprejmuire prefabricata | 0 | 0 | 0
| 4.1.10. Alee carosabila interioara | 0 | 0 | 0
| 4.1.11.Separator hidrocarburi si instalatii conexa | 0 | 0 | 0
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 0 | 0 | 0
| 4.2.1.Montare celula 110 kV | 0 | 0 | 0
| 4.2.2.Lucrari de montare parte 33 kV | 0 | 0 | 0
| 4.2.3. Lucrari de parametrizare protectii | 0 | 0 | 0
| 4.2.4. Lucrari de integrare in SCADA | 0 | 0 | 0
| 4.1.5. Manopera totala lucrari civile | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
| 4.3.2. GTN trafo | 0 | 0 | 0
| 4.3.3.. Celula trafo 110 kV | 0 | 0 | 0
| 4.3.4. Cutie Xk | 0 | 0 | 0
| 4.3.5. Container MT echipat | 0 | 0 | 0
| 4.3.6. Dulapuri protectii | 0 | 0 | 0
| 4.3.7. SI cc-ca si dulap redresor | 0 | 0 | 0
| 4.3.8. Tratare neutru MT | 0 | 0 | 0
| 4.3.9. Dulap de telecomunicatii-SCADA | 0 | 0 | 0
| 4.3.10. Baterie cc | 0 | 0 | 0
| 4.3.11. Cleme de legatura, coductoare ACSR si lanturi izolatoare 110 kV | 0 | 0 | 0
| 4.3.12. Suporti echipamente primare IT | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0
Total capitol 4 |  | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de şantier | 0 | 0 | 0
| 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 0 | 0 | 0
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului | 0 | 0 | 0
5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 0 | 0 | 0
Total capitol 5 |  | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0
6.2 | Probe tehnologice şi teste | 0 | 0 | 0
Total capitol 6 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL |  | 0 | 0 | 0